*Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej* Warszawa, dnia 06.12.2021

*Mazovia*

*ul.Kocjana3*

*01-473 Warszawa*

 **ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy 3/12/21/A**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**IGB Mazovia**, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 22 328 60 01, sekretariat@igbmazovia.pl , [www.igbmazovia.pl](http://www.igbmazovia.pl), zaprasza do złożenia oferty na:

**Konserwację 2 szt. urządzeń dźwigowych typu:**

**- MINIPLANE, o numerze fabrycznym AC-2008-24643, nr urządzenia U9089**

**- MINIPLANE, o numerze fabrycznym AC-207-580, nr urządzenia U9090**

**zamontowanych w budynkach archiwum 8 oraz 9 Sądów Rejonowych przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.**

**2. ZAKRES USŁUG:**

-oględziny układu napędowego ciernego, silnika pompy, aparatury sterowej, stanu elementów nośnych dźwigu,

- czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych,

- sprawdzanie stanu oleju w agregacie, wciągarce, silniku,

- utrzymanie w czystości maszynowni i podszybia z wyjątkiem ewentualnych prac malarskich i murarskich,

- dokonywanie regulacji i usuwania usterek elektromechanicznych,

- wymiana żarówek i diod sygnalizacyjnych,

- powiadamianie zleceniodawcy o wadliwej pracy dźwigów,

- przestrzeganie terminów przeglądów dźwigu,

-prowadzenie usługi pogotowia dźwigowego przez całą dobę (maksymalny czas dojazdu do ustalenia przed zawarciem umowy, jednakże nie dłużej jak 2 godziny od zgłoszenia),

- przeszkolenie osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych w unieruchomionej kabinie dźwigu,

- prowadzenie dziennika konserwacji

- zawiadamianie UDT o wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych,

- przeprowadzenie 1 raz w czasie trwania umowy pomiarów skuteczności działania instalacji ochronnej dźwigu,

- wykonywanie resursów wind.

- informowanie Zleceniodawcy o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, pomiary ochronne – elektryczne, itp.

Konserwacja urządzeń dźwigowych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacja nie obejmuje prac typu: remonty bieżące, średnie i generalne oraz modernizacja urządzenia dźwigowego.

**3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

01.01.2022 – 31.12.2022

**4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- posiadanie odpowiedniego przygotowania, kwalifikacji i środków technicznych pozwalających na realizację przedmiotu umowy

**5. KRYTERIUM WYBORU OFERT**

Cena – 100%

**6. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI:**

Dział Administracji IGB Mazovia, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, e-mail: k.liwarski@igbmazovia.pl tel. 609 021 031.

**7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej z adnotacją: ***„Konserwacja 2 szt. urządzeń dźwigowych w budynkach archiwum 8 oraz 9 Sądów Rejonowych przy ul. Kocjana 3 w Warszawie”*** oraz przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:**k.liwarski@igbmazovia.pl** **do dnia 17.12.2021 r.**