*Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej* Warszawa, dnia 18.11.2022

*Mazovia*

*ul.Kocjana3*

*01-473 Warszawa*

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy 1/11/22/A**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**IGB Mazovia**, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 22 328 60 01, [sekretariat@igbmazovia.pl](mailto:sekretariat@igbmazovia.pl) , [www.igbmazovia.pl](http://www.igbmazovia.pl), zaprasza do złożenia oferty na:

**Konserwację 4 szt. urządzeń dźwigowych typu:**

**- GeN2 GS 13823 D, o numerze fabrycznym D8 NE 3913 nr ewid. 3127011126**

**- GeN2 GS 13823 D, o numerze fabrycznym D8 NE 3914 nr ewid. 3127011127**

**- GeN2 GS 08823 D, o numerze fabrycznym D8 NE 4565 nr ewid. N3127012074**

**- GeN2 GS 08823 D, o numerze fabrycznym D8 NE 4566 nr ewid. N3127012075**

**zamontowanych w budynkach Sądów Rejonowych przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.**

**2. ZAKRES USŁUG:**

- oględziny układu napędowego ciernego, silnika pompy, aparatury sterowej, stanu elementów nośnych dźwigu,

- czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych,

- sprawdzanie stanu oleju w agregacie, wciągarce, silniku

- utrzymanie w czystości maszynowni i podszybia z wyjątkiem ewentualnych prac malarskich i murarskich,

- dokonywanie regulacji i usuwania usterek elektromechanicznych,

- wymiana żarówek i diod sygnalizacyjnych

- powiadamianie zleceniodawcy o wadliwej pracy dźwigów,

- przestrzeganie terminów przeglądów dźwigu,

-prowadzenie usługi pogotowia dźwigowego przez całą dobę (maksymalny czas dojazdu do ustalenia przed zawarciem umowy, jednakże nie dłużej jak 2 godziny od zgłoszenia),

- przeszkolenie osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych w unieruchomionej kabinie dźwigu,

- prowadzenie dziennika konserwacji

- zawiadamianie UDT o wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych,

- przeprowadzenie 1 raz w czasie trwania umowy pomiarów skuteczności działania instalacji ochronnej dźwigu,

- wykonywanie resursów wind.

Konserwacja urządzeń dźwigowych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacja nie obejmuje prac typu: remonty bieżące, średnie i generalne oraz modernizacja urządzenia dźwigowego.

**3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

12.12.2022 – 11.12.2023

**4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- posiadanie odpowiedniego przygotowania, kwalifikacji i środków technicznych pozwalających na realizację przedmiotu umowy

**5. KRYTERIUM WYBORU OFERT**

Cena – 100%

**6. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI:**

Dział Administracji IGB Mazovia, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, e-mail: [k.liwarski@igbmazovia.pl](mailto:k.liwarski@igbmazovia.pl) tel. 609 021 031

**7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej z adnotacją: ***„Konserwacja 4 szt. urządzeń dźwigowych w budynkach Sądów Rejonowych przy ul. Kocjana 3 w Warszawie”*** oraz przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:[**k.liwarski@igbmazovia.pl**](mailto:k.liwarski@igbmazovia.pl) **do dnia 02.12.2022 r.**