***Załącznik Nr 2***

***do Zapytania Ofertowego***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Opis przedmiot zamówienia: **Dostawy węgla kamiennego typu 31,2 sortymentu Orzech w ilości 125 ton (luz) wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Karnego w Dublinach. Dubliny 16, 11-430 Korsze.**

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890):

 - wartość opałowa minimum 25 MJ/kg

- granulacja 40-80 mm, przy mniejszym niż 10% poniżej 40 mm.

- niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie palenia)

- zawartość części lotnych w węglu 28-40%

- wilgotność mniejsza niż 15%

- zawartość popiołu poniżej 15%

- zawartość siarki poniżej 1 %

- zawartość miału poniżej 10%

- temperatura topnienia popiołu powyżej 1150◦C;

Kod CPV - 09111210-5

3.**Zamawiający wyklucza oferowanie węgla kamiennego pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.** W przypadku dostawy węgla kamiennego z krajów wyłączonych Zamawiający odmawia jego przyjęcia i rozliczenia. Przy każdej dostawie wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia dostarczanego towaru.

4. **Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia **od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.**

 **- I dostawa do dnia 10.06.2023r. w ilości 50 t** **(+- 10%)**

 **- II dostawa sierpień 50 t (+ - 10%)**

 **- III dostawa listopad 25 t(+ - 10%)**