**Załącznik nr 2**

## Opis Przedmiotu zamówienia

**1.Opis przedmiot zamówienia:** Dostawa węgla sortymentu ekogroszek w ilości 100 ton do Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich ul. Klonowa 3,47-100 Strzelce Opolskie

woj. Opolskie.

**2.** Parametry jakie musi spełniać przedmiot zamówienia

- wartość opałowa (Qri) powyżej 25MJ/kg

- granulacja (uziarnienie):5-25 mm

- zdolność spiekania wg metody Rogi : RI poniżej 10

- zawartość popiołu (części niepalnych) (Ar) : -4% : 10%

- zawartość siarki (Srt): poniżej  0,6%

- wilgotność : poniżej 15%

-temperatura topnienia popiołu :powyżej 1150 stopni C

- zawartość miału : do 10%

- niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie palenia): 3

3.Przybliżone wielkości dostaw w okresie miesięcznym

- kwiecień 2023r.-50 ton

- maj2023r.-50 ton

4.Dodatkowe parametry techniczne bramy wjazdowej na teren zakładu:

 szerokość 3,6m,wysokość 4,3m

5.Termin realizacji zamówienia do 31.05.2023 r.