**Przedmiar robót**

**Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Włocławku**

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont pokrycia dachu.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość netto** |
|  | Kosztorys | **Remont budynku Prokuratury Rejonowej we Włocławku** |  |  |  |  |
| 1 | Element | **Remont dachu** |  |  |  |  |
| 1 | KNRW 401/519/5 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | m2 | 15,3 |  |  |
| 2 | KNRW 401/518/1 | Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu | m2 | 6,25 |  |  |
| 3 | KNRW 401/519/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2 | 848,937 |  |  |
| Wyliczenie ilości robót: |
| 1848.937 | 848,937000 |
| RAZEM: | 848,937 |
| **Razem Remont dachu** |  |
| **Razem Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Włocławku netto** |  |

**Tabela elementów scalonych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa** | **Wartość z narzutami** |
|  | **Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Włocławku** |
| **1** | **Remont dachu** |  |
|  | **Suma elementów kosztorysu** |  |
| **Razem Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Włocławku netto** |  |