Dkw.2233.41.2023.MChl	Sieradz, dnia 25 maja 2023 r.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
w Zakładzie Karnym w Sieradzu

Obiekt: Budynek administracji w Zakładzie Karnym w Sieradzu

Temat: Wykonanie prac remontowych toalet oraz przedsionków

Adres: ul. Orzechowa 5, 98 – 200 Sieradz

Inwestor: Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane 4
5210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Zawartość Opracowania
1. Opis techniczny.
2. Zakres prac.
3. Część graficzna

Opis techniczny.
  1. Podstawa opracowania.
  - Zlecenie wykonania prac remontowych przez Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98 – 200 Sieradz,
  - Informacje techniczne producentów materiałów,
  - Dokumentacja archiwalna,
  - Obowiązujące przepisy i normy.
  1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac remontowych toalety w budynku działu kwatermistrzowskiego w Zakładzie Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98 – 200 Sieradz.

Zakres prac przebudowy:
Toaleta działu kwatermistrzowskiego
1. renowacja tynków wewnętrznych ścian i sufitów kondygnacji I piętra poprzez	skucie istniejących i wykonanie nowych oblicowań,
2. wymiana istniejącej instalacji elektrycznej
3. rozebranie istniejących ścianek działowych
4. wykonanie nowych ścianek działowych w technologii karton-gips z izolacją
5. wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyty KG wodoodpornej oraz	nałożenie powłok malarskich sufitów,
6. ułożenie płytek na ścianach,
7. remont posadzek poprzez demontaż istniejących i wykonanie nowych
      konstrukcji posadzek,
1. wymiana drzwi wewnętrznych,
2. demontaż starej armatury,
3. montaż nowej armatury,
4. Wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego i podłączeń sanitarnych.
5. Wymiana instalacji wodnej i odpływowej wszystkich urządzeń sanitarnych.
6. Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania- dołożenie grzejników

  1. Charakterystyka pomieszczeń.
Budynek działy kwatermistrzowski
Ściany wykonane są w konstrukcji tradycyjnej murowanej wyłożone płytkami ceramicznymi. Ścianki działowe wykonane w zabudowie lekkiej kartonowo gipsowej. Sufit jest podwieszany w zabudowie kasetonowej. Podłogi są pokryte płytkami ceramicznymi.
Aktualne Zestawienie pomieszczeń w budynku administracji do prac remontowych
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wysokość pomieszczenia [m2]
1	Pomieszczenie higieniczno- sanitarne/ predsionek	10,45	2,77
2	WC	2,1

Zestawienie pomieszczeń w budynku administracji po pracach remontowych
Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wysokość pomieszczenia [m2]
1	Pomieszczenie higieniczno- sanitarne/ przedsionek	9,30	2,77
2	WC+ prysznic	3,25

Opis rozwiązań projektowych.
Zestawienie zbiorcze planowanych prac
Rodzaj elementu	Charakterystyka planowanych prac
Roboty rozbiórkowe	- Skucie płytek ściennych w budynku działu kwatermistrzowskiego: / toaleta – około 62 m2 / - skucie płytek podłogowych w budynku działu kwatermistrzowskiego: – około 12,55 m2 / - We wszystkich pomieszczeniach należy zdemontować podwieszane sufity w zabudowie kasetonowej i wykonanie nowych w zabudowie kartonowo gipsowej. Powierzchnia sufitu około razem około 30 m2. / - demontaż istniejących ścian działowych / - demontaż istniejącej armatury / - demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami / - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej / - demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej
Prace remontowe	- montaż ścianek działowych w technologii karton- gips / - montaż płytek ściennych. Wzór i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem. Preferowany rodzaj płytki ściennej: szkliwiona, połysk kolory jasne- imitacja kamienia o wymiarach 30x60 cm. / - wykonanie nowej powłoki malarskie w postaci farby emulsyjnej akrylowej na sufitach. Kolorystyka powłok malarskich do uzgodnienia z inwestorem, / - uzupełnienie ubytków w posadzce po skuciu płytek. Ułożenie nowych płytek. Wzór i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem. Preferowany rodzaj płytki podłogowej- deska o wymiarach 20x120 cm, kolor naturalnego drewna, w odcieniach brązu. / -montaż nowych drzwi wewnętrznych. Drzwi należy wymienić na drzwi drewniane o szerokości 90 cm. Łączna ilość: 3 szt (Wzór i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem) wraz z osprzętem w postaci klamek, zamków, szyldów, otworów wentylacyjnych, ościeżnic, zawiasów, uszczelek i innych. / - wykonanie kratki odpływowej w posadzce toalet. / - wykonanie zabudowy/ przepierzenia w toalecie damskiej umożliwiające oddzielenie części WC od przedsionka i zapewniające intymność. / - wykonanie instalacji elektrycznej z uwzględnieniem oświetlania górnego jak i oświetlenia luster. Oświetlenie z czujnikami ruchu i możliwością regulacji czasu świecenia. / -wymiana wszystkich odpływów urządzeń sanitarnych oraz pionu odprowadzającego ścieki / - ewentualne dostosowanie istniejącej instalacji wodnej w związku z wymianą armatury. / - wykonanie kabiny prysznicowej z odpływem / - przesunięcie i wykonanie nowego podłączenie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kaloryferów na grzejniki łazienkowe dekoracyjne
Montaż wyposażenia obowiązkowego	Krany umywalkowe z czujnikiem ruchu i perlatorem- 2 sztuki / uchwyty na papier toaletowy- chromowany wiszący na ścianie - 1 szt / szczotki do WC- 1 szt / oświetlenie z czujnikami ruchu w każdym z pomieszczeń, żarówki E27- oświetlenie do ustalenie z Inwestorem / pojemniki na ręczniki papierowe (chromowane) 1 szt / lustra wiszące o wymiarach ok 100x120 cm- 1 szt / kinkiety oświetlający lustro z włącznikiem czasowym uruchamianym przyciskiem przy lustrze, oświetlający lustro z góry, oświetlenie led- 1 szt / montaż umywalek- umywalka 40cm z szafką wiszącą , z szufladą / montaż kompaktów WC ( miska sedesowa wisząca na stelażu typu GEBERI) w zabudowie / deski sedesowe wolnoopadające / montaż wentylatorów elektrycznych – czasowe połączone ze światłem / zestaw prysznicowy z deszczownicą, wylewką oraz słuchawką prysznicową. / grzejniki łazienkowe dekoracyjne wskazane przez inwestora.
Uwagi dodatkowe	Wykonawca zapewni wywóz odpadów i materiałów z rozbiórki.
Wymagania techniczne	Ściany − Płytki ceramiczne (gat. I)- wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PNISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych − Kleje – wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych, − Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych, − Farba emulsyjna do malowania tynków wewnętrznych odporna na ścieranie, zmywanie w kolorze uzgodnionym z zamawiającym na ściany i w kolorze białym na sufity. Podłogi − Płytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, gres antypoślizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych − Kleje (do gresu)– wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych − Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat tech

1. Zasady wykonywania prac
1. Prace tynkarskie
  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty rozbiórkowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne i podokienniki. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
2. Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych
  Wytyczenie ściany – przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału , zaznaczając otwory drzwiowe . Następnie przenosimy przebieg projektowanej ściany za pomocą poziomnicy na otaczające ściany .
  Profile – UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Profile CW montujemy w profilach UW tak by w profilu sufitowym wchodziły co najmniej 15mm , w rozstawie 60cm. Szerokość projektowanych profili to 75mm .
  Montaż płyt – zacząć od montażu płyty szer. 120 cm . Odstęp między wkrętami mocującymi pierwszą warstwę płyt to 75cm, drugą warstwę 20cm . Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o około 10mm. Druga warstwa płyt powinna być przesunięta o 60cm w stosunku do pierwszej .
  Po zamontowaniu jednej strony płyt i montażu ewentualnej instalacji elektrycznej , należy umieścić między profilami wełnę mineralną , odpowiedniej grubości . Po ułożeniu izolacji akustycznej z wełny wykonujemy montaż płyt z drugiej strony ściany w analogiczny sposób co pierwszej pamiętając o przesunięci u spoin pionowych montowanych płyt . Płyty przewidziane do montażu gr. 12,5mm , wodoodporne .
  Po przykręceniu pierwszej warstwy płyt, należy je zaspoinować wklejając taśmę perforowaną według ogólnych zasad stosowanych przy montażu ścianek kartonowo – gipsowych.
  Po zamontowaniu drugiej warstwy płyt , należy nakleić taśmę perforowaną w miejscu łączenia między płytami , między płytami a istniejącą ścianą i sufitem . Następnie zaszpachlować gipsem miejsca połączeń płyt i miejsca po wkrętach mocujących , do uzyskania gładkiej , jednolitej powierzchni ściany .
3. Wykonywanie gładzi szpachlowej.
  Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm
4. Zasady wykonywania okładzin z płytek ceramicznych i płytek typu gres
  Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
  - ściany betonowe
  - otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
  - płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
  - powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
  - odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
  - odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
  - nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
  - Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
  - Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
  - Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.
  - Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
  - Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
  - Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy uzależnione są od wymiarów zastosowanych płytek. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
  - Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
  - Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.
  - Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.
  - Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
  - W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest o klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska o się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
  - W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
  - Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.
  - Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
  - Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.
  - Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
  - Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka.
  - Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki.
  - Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika.
  - Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
  - Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
  - Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
  - Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny
Zasady wykonania powłok malarskich
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach: – żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, – żywicznych rozcieńczalnych wodą, – mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbiorów jakościowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegające zakryciu.

Roboty malarskie
Sprawdzeniu podlega przygotowanie podłoża i powierzchnia ścian po pracach malarskich.
Roboty rozbiórkowe
Sprawdzeniu podlega teren budowy po pracach rozbiórkowych.
Wstawienie drzwi
Kontroli podlega jakość zastosowanego materiału oraz sposób wykonania
Ocena jakości stolarki drzwiowej obejmuje:
− sprawdzenie zgodności wymiarów,
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, − sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, − sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty posadzkarskie, glazura ścienna i podłogowa
Kontrola jakości materiałów.
− przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem,
− wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).
− materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,
− nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,
− nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
Roboty sanitarne
Sprawdzeniu podlega szczelność połączeń, jakość zamocowania armatury i urządzeń. Kontrolę należy przeprowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania przyborów sanitarnych.
Opis sposobu odbioru robót remontowych
Po zakończeniu wszystkich robót remontowo -montażowych wykonawca pisemnie informuje Inwestora o ich zakończeniu i zgłasza gotowość do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołącza certyfikaty zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oświadczenie o zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami.
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych,
Badanie końcowe okładzin należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:
- kompletności przedłożonej dokumentacji,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wzorcem płytek, Odbiór gotowej okładziny następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa spec. techn. wyk. i odbioru robót. Okładzina powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, okładzina nie powinna być odebrana.
Posadzki z płytek gres antypoślizgowy
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:
- kompletności przedłożonej dokumentacji,
certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wzorcem płytek,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin, - sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem,
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i opisane w protokole odbioru końcowego. Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa spec. techn. wyk. i odbioru robót. Posadzka powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana.
Stolarka drzwiowa
Drzwi powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ościeżnice drzwi powinny być ustawione do pionu i poziomu. Ościeżnice nie mogą wykazywać obluzowań. Po zamknięciu drzwi skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same zamykać.

Dokumenty odniesienia − ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, − rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, − rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, − normy, instrukcje montażu, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania

UWAGI
1. Ze względu iż prace mogą być prowadzone w trakcie działania jednostki, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami.
2. Za wszystkie wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami w terminie ustalonym z Dyrektorem Zakładu.
4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji i inne, należy wywieźć i utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie robót budowlanych.
5. Prowadzenie robót musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
6. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
7. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania.
8. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
9. Wykonawca winien opracować kosztorysy ofertowe, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zlecenia
10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu oferty.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym. Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
12. Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową (w 2 egzemplarzach), dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagania norm stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania umowy.

Część graficzna
Stan aktualny

Po remoncie i przebudowie: