Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW +/- 1kW zlokalizowanej w północno - zachodniej części nieruchomości Aresztu Śledczego w Kielcach:
1. budowę instalacji fotowoltaicznej należy wykonać w sposób zapewniający współpracę z obecnie budowaną instalacją fotowoltaiczną o mocy łącznej 29,25 kWp w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w AŚ w Kielcach”;
2. opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami, uzyskanymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
3. uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, warunków technicznych, opinii i uzgodnień wraz z pokryciem kosztów ich uzyskania, wymaganych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z przyłączeniem do instalacji
   elektroenergetycznej Aresztu Śledczego w Kielcach, w tym w szczególności:
a)	uzyskania warunków przyłączeniowych przez OSD PGE jeżeli są wymagane,
b)	uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych,
c)	zgłoszenie uruchomienia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej,
d)	wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej
1. montaż na działce konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne
2. montaż paneli fotowoltaicznych
3. montaż falownika kompatybilnego z pozostałymi falownikami montowanymi przy realizowanej obecnie na terenie Aresztu inwestycji pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w AŚ
   w Kielcach”. Brak kompatybilności spowodowałyby utrudnienia w wykonywanej przez Zamawiającego działalności statutowej, a także uniemożliwiałby prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji fotowoltaicznej na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach.
4. montaż wyłączników automatycznych DC,
5. montaż rozdzielnicy DC/AC wyposażonej w aparaturę zabezpieczająca:
a)	ograniczniki przepięć DC,
b)	ograniczniki przepięć AC,
c)	wyłączniki nadprądowe, rozłącznik, bezpieczniki itd.
wykonanie tras kablowych (wykopy, rury ochronne, koryta perforowane, peszle UV, złącza MC-4):
a)	okablowanie DC,
b)	okablowanie AC,
c)	uziemienie instalacji.
1. wykonanie pomiarów ochronnych instalacji,
2. uruchomienie instalacji,
3. konfiguracja falownika wraz z uruchomieniem systemu monitoringu parametrów pracy instalacji,
4. przeszkolenie użytkowników z obsługi systemu fotowoltaicznego,
5. oznakowanie instalacji zgodnie – IRiESD lokalnego OSD Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
6. wykonanie ogrodzenia paneli fotowoltaicznych. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej ocynkowanej o średnicy 2,8 – 4mm i wysokości 2 m, bok oczka siatki nie może być większy niż 5mm. Słupki stalowe, ocynkowanych w odstępach 2,5 m, zabetonowanych w gruncie. Pomiędzy słupkami – cokół betonowy do wysokości 20 cm ponad grunt. Długość ogrodzenia ok. 100 mb. Dokładne usytuowanie ogrodzenia wg załączonego rysunku.
7. wykonanie w ww. ogrodzeniu bramy wjazdowej o szerokości 5 m i wysokości licującej z wysokością siatki ogrodzeniowej, ażurowej, dwuskrzydłowej, zamykanej na klucz, otwieranej ręcznie na zewnątrz od paneli fotowoltaicznych. Dokładne usytuowanie bramy wg załączonego rysunku.
8. wykonanie w ww. ogrodzeniu bramki dla przejścia pieszych o szerokości 1 m i wysokości licującej z wysokością siatki ogrodzeniowej, ażurowej, zamykanej na klucz, otwieranej ręcznie na zewnątrz od modułów fotowoltaicznych. Dokładne usytuowanie bramy wg załączonego rysunku.
9. podłączenie paneli fotowoltaicznych do rozdzielni budynku – w tym celu należy dokonać rozbiórki:
   ok. 15 m chodnika wzdłuż budynku; ok. 17 m asfaltu drogi dojazdowej do budynku; ok. 35 m terenu
   nieutwardzonego. Szerokość wykopów niezbędna do ułożenia kabli i późniejszego zagęszczenia gruntu.
   Ułożenie kabli do podłączenia paneli do budynku na głębokości ok. 70 cm w gruncie. Po zakończeniu prac z tym związanych odtworzenie nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych.
10. utwardzenie nawierzchni działki pod zamontowanymi panelami do głębokości 15 cm tłuczniem we frakcji do 32 mm, usypanym na podwójnej warstwie geowłókniny drogowej polipropylenowej.
11. zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz zasad BHP i PPOŻ,
12. uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach instalacyjno-montażowych,
13. wycena prac na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wizji lokalnej,
14. przekazanie Zamawiającemu:
- kompletnej dokumentacji technicznej/powykonawczej wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami, uzyskanymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli są wymagane przepisami);
- wszystkich niezbędnych dokumentów i instrukcji, pozwalających na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej;
- wyników badań i protokołów pomiarowych;
- kart katalogowych zamontowanych urządzeń;
- instrukcji obsługi i instrukcji eksploatacji instalacji fotowoltaicznej,
- kompletu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w ilości - 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku PENDRIVE w ilości – 1 egzemplarz w formacie pdf.
dostosowania się do zasad wejścia na teren oraz organizacji ruchu na terenie AŚ Kielce, w tym: przed wejściem na teren jednostki określonych pracowników realizujących przedmiot umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonać pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu listy pracowników wraz z zestawieniem materiału, sprzętu, w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed wejściem pracowników na teren Aresztu Śledczego.
Zgłoszenie to winno obejmować co najmniej następujące informacje:
  - wykaz pracowników wchodzących na teren jednostki,
  - marka i nr rejestracyjny pojazdów wjeżdżających na teren jednostki,
  - wykaz materiałów i sprzętu wwożonych na teren jednostki,
  - czas na jaki dotyczy przedmiotowe zgłoszenie,
  - czas pracy ww. pracowników w wymiarze dnia i tygodnia.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy realizacji Zamówienia muszą:
- posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać odpowiednie normy, wymagane przepisami prawa,
- być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
- być zgodne z postanowieniami realizacji Zamówienia.

Termin realizacji: przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia 31 lipca 2024 r.
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej na miejscu realizacji robót budowlanych przez wykonawców przed złożeniem oferty. Wizji lokalnej można dokonać w siedzibie Aresztu Śledczego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155 w Kielcach w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
Oferty złożone przez wykonawców, którzy nie odbyli wizji lokalnej przed ich złożeniem, zostaną odrzucone.
1. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z ICH WAGAMI:
  1. cena (100%)
  2. termin wykonania zamówienia (…........%)*)
  3. okres gwarancji (…........%)*)
  4. termin płatności faktur (…........%)*)
  5. inne (podać) (…........%)*)